## Slide 1: Sistem Inteligent pentru Mentenanta Predictiva a Retelelor Electrice
Student: Stefan Radu-Andrei
Grupa 633AB

## Slide 2: Problema si obiectivul
Retele electrice modern genereaza volume masivede date, iar defectiunile pot avea un impact negative mare.
Metodele clasice aplica mentenanta dupa ce s-a produs avaria.
Dezvoltarea unui agent AI capabil sa analizeze datele de functionare din ultima perioada si sa prezica necesitatea mentenantei in timp real.

## Slide 3: Arhitectura Sistemului
Generare Date: Simulator Python (generator.py)
Achizitie si Procesare: Citire fisier, Validare, Scalare
Model AI: Retea LSTM pentru recunoastere tipare temporale
Interfaca: Dashboard Streamlit

## Slide 4: Datele Utilizate
Feature-uri principale:
-Voltage (V) : Tensiunea retelei.
-Current (A): Intensitatea curentului.
-FFT_Values: Transformata Fourier (128 valori) pentru detectarea zgomotului.
Preprocesare: Normalizare cu MinMaxScaler

## Slide 5: Optimizare
Situatia initiala: Model antrenat pe etichete din dataset-ul online. Acuratete putin peste 50%
Dupa implementarea unei solutii de data engineering am reetichetat datele conform legilor fizicii.
Acuratete >90%.

## Slide 6: LSTM
Retelele Long Short-Term Memory pot retine contextul. O cadere de tensiune nu reprezinta un singur punct izolat din timeline ci un intreg process.
Input: Fereastra de 60 de pasi de timp.
Layere: 2 straturi LSTM+ Dropout 0.2
Output: 1 Neuron sigmoid ce reprezinta probabilitatea defectului intre 0 si 1.

## Slide 7: Aplicatie Software
Pe Streamlit se incarca fisierul date_live.txt, datele sunt verificare pentru integritate, validate si primim o alerta in cazul in care aceasta este necesara si graficul pentru tensiune/timp.
Coduri de culoare pentru alerta.